Сведения о проведенных проверках в 2019г.

во «Всеволожском доме-интернате для престарелых и инвалидов»

| Наименование органа, проводившего проверку, в том числе все органы контроля и надзора, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, общественные организации | перечень выявленных нарушений |  |  | перечень устраненных нарушений | перечень не устранённых нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во выездных проверок | Ко-во камеральных проверок |  |  |  |
| 1. Главное управление МЧС России по Ленинградской области Цель проведения проверки: Соблюдение требований пожарной безопасности ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ Распоряжение о проведении плановой проверки от 23 мая 2019г. №352 | 1 |  | В ходе проведения проверки: - рассмотрены документы ЛОГБУ «Всеволожский ДИ» правообладателей объекта защиты - проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пгт. им. Свердлова, ул. Садовая, д.13 1.Не представлен отчет о результатах расчета пожарного риска. 2.Не представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности согласованные с федеральным органом власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. 3.Не представлено охранное обязательство на объект культурного наследия. Акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности №352 от 04.06.2019г. | Все нарушения устранены |  |
| 2. Архивное управление Ленинградской области Цель проведения проверки: Соблюдение законодательства об архивном деле в Российской Федерации ст.16 Федерального закона от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" Распоряжение о проведении плановой выездной проверки от 24 мая 2019г. №33 | 1 |  | Нарушения не выявлены Акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица №9 от 11.06.2019г. |  |  |
| 3. МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 27.08.2019 года -В соответствии с планом проведения сверок и проведения проверок состояния воинского учета во Всеволожском Муниципальном районе на 2019 год -В соответствии с планом проведения сверок и проверок состояния воинского учета во Всеволожском районе на 2019 год |  | 1 | 1.Проведена проверка ведения воинского учета и сверка данных ГПЗ – расхождений нет. 2.В ходе проверки выявлены следующие недостатки: -отсутствует уголок воинского учета -отсутствуют акты передачи документов , необходимых для работы по воинскому учету и бронированию граждан, при временном убытии ответственного работника -отсутствует журнал учета листков сообщений Недостатки устранить до 30.08.2019г. Акт сверки данных воинского учета от 27.08.2019г. Акт проверки состояния воинского учета и бронирования на предприятии от 27.08.2019г. | Все нарушения устранены |  |